Описание предмета закупки

на лабораторно-инструментальные исследования рабочих мест в рамках производственного контроля

в филиале «Южная психиатрическая больница»

Раздел I. Требования к видам и объемам работ, услуг, технические, качественные, функциональные характеристики работ, услуг:

| № п/п | Наименование работы/услуги | Характеристики работы/услуги |  | Код ОКПД2/ ОКВЭД | Ед. измер. | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Содержание (значение) показателя |  |  |  |
| 1 | Лабораторно-инструментальные исследования в рамках производственного контроля | Электромагнитные поля 50 Гц | Оценка уровня электромагнитных излучений от ПЭВМ на рабочих местах на соответствие требований СанПиН 1.2.3685-21. | 71.20.19.190 / 71.20.7 | Усл.ед | 9 |
| 2 | Лабораторно-инструментальные исследования в рамках производственного контроля | Микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха) | Измерение температуры воздуха, относительной влажности, скорости движения воздуха на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | 71.20.19.190 / 71.20.7 | Усл.ед | 70 |
| 3 | Лабораторно-инструментальные исследования в рамках производственного контроля | Освещенность искусственная | Оценка уровня освещенности искусственной на рабочих местах на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | 71.20.19.190 / 71.20.7 | Усл.ед | 68 |
| 4 | Лабораторно-инструментальные исследования в рамках производственного контроля | Шум | Оценка уровня шума, звукового давления на рабочих местах на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 | 71.20.19.190 / 71.20.7 | Усл.ед | 70 |

Лабораторные исследования физических и химических факторов условий труда проводятся согласно плана:

| Точки отбора (подразделение) | Наименование рабочего места (Должность, профессия) | Микроклимат | освещенность | Шум | Электромагнитное поле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственный отдел (Каменск-Уральский) | водитель | 1 |  | 1 |  |
| Хозяйственный отдел (Асбест) | водитель | 1 |  | 1 |  |
| Общепсихиатрическое отделение № 43 (Каменск-Уральский) | врач-психиатр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра процедурной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра палатная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Буфетчица | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кастелянша | 1 | 1 | 1 |  |
| Диспансерное отделение № 3 (Каменск-Уральский) | старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра процедурной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | врач-психиатр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Регистратор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | химик-эксперт медицинской организации | 1 | 1 | 1 |  |
| Диспансерное отделение № 4 (Абест) | врач функциональной диагностики | 1 | 1 | 1 |  |
|  | врач-психиатр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинский психолог | 1 | 1 | 1 |  |
|  | фельдшер-нарколог | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Регистратор | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинский лабораторный техник | 1 | 1 | 1 |  |
| Дневной стационар № 2 (Каменск-Уральский) | врач-психиатр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Буфетчица | 1 | 1 | 1 |  |
| Общепсихиатрическое отделение № 44 (Каменск-Уральский) | врач-психиатр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра процедурной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра палатная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Санитарка | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Буфетчица | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кастелянша | 1 | 1 | 1 |  |
| ПДО с КМО (Каменск-Уральский) | врач-терапевт | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра ПДО | 1 | 1 | 1 |  |
|  | помощник врача-эпидемиолога | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинский лабораторный техник | 1 | 1 | 1 |  |
| ОПЗДиП (Каменск-Уральский) | медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра по массажу | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинский психолог | 1 | 1 | 1 |  |
|  | врач-психиатр детский | 1 | 1 | 1 |  |
| Наркологическое отделение № 6 (Асбест) | врач-психиатр-нарколог | 1 | 1 | 1 |  |
|  | старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра процедурной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра палатная | 1 | 1 | 1 |  |
| Общепсихиатрическое отделение № 45 (Асбест) | медицинская сестра процедурной | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра палатная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | врач-психиатр | 1 | 1 | 1 |  |
|  | врач-инфекционист | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинский психолог | 1 | 1 | 1 |  |
|  | старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |  |
|  | медицинская сестра палатная | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Санитарка | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Буфетчица | 1 | 1 | 1 |  |
| Пищеблок (Каменск-Уральский) | Повар | 1 | 1 | 1 |  |
| Пищеблок (Асбест) | Повар | 1 | 1 | 1 |  |
| Администрация (Каменск-Уральский) | секретарь-машинистка | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Документовед | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Старшая медицинская сестра филиала | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Юрисконсульт | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Экономист | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Провизор-технолог | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Специалист по кадрам | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Специалист по ОТ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Заведующая филиалом | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Заместитель заведующей филиалом | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Заместитель заведующей филиалом по КЭР | 1 | 1 | 1 |  |
| Администрация (Асбест) | секретарь-машинистка | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Документовед | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 70 | 70 | 68 | 9 |

График оказания услуг:

| До 31 августа 2026 г. |  | 70 | 70 | 68 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел II. Требования к оказанию услуг.

Услуги должны выполняться в соответствии:

а) с соблюдением экологических, санитарно-эпидемиологических требований санитарных правил и требований по охране труда;

б) с  соблюдением  режима работы учреждения и сроков оказания услуг;

в) с требованиями законодательства Российской Федерации:

- Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Санитарных правил СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- ГОСТ 12.0.230-2007 ЦССБТ «Система управления охраной труда в организациях. Общие требования».

Услуги должны осуществляться собственными силами, привлечение субподрядных организаций невозможно.  Исследования микроклимата, освещенности, шума и электромагнитного поля от ЭВМ осуществляются с использованием лабораторных и инструментальных методов исследований и измерений для объективной характеристики физических, химических факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

Место оказания услуг: проведение исследований воздуха, замеров физических факторов на рабочих местах заказчика:

-  в  г.Каменск-Уральский, ул. Абрамова, 2а,  и ул. Октябрьская, 30;

-  в г. Асбесте, Больничный городок, 6

Сроки оказания услуг: согласно графику оказания услуг с 8:00 до 15:00 в рабочие дни

Раздел III. Требования к безопасности и качеству услуг:

Участник должен иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории  (центра), с областью аккредитации на проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса в национальной системе аккредитации РФ, согласно федеральному закону от 28 декабря 2013 г. №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Область аккредитации организаций, выполняющих лабораторные и инструментальные измерения (испытания), должна соответствовать номенклатуре факторов и показателей, подлежащих оценке при производственном контроле условий труда.

Применяемые при оказании услуг средства измерений должны быть поверены в  соответствии с требованиями МИ 2427-2016 рекомендация «Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля», Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

По результатам оказания услуг по лабораторно-инструментальным исследованиям вредных производственных факторов при проведении  исследований микроклимата, освещенности, шума и электромагнитного поля от ЭВМ на рабочих местах, Исполнитель в течение 20 дней с даты окончания оказания услуг предоставляет протокол лабораторно-инструментальных исследований (измерений) параметров вредных и опасных производственных факторов.