ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование услуг: оказание услуг по производственному лабораторному контролю факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в 2026 году.

2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), утверждённому приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст: 71.20.19: Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие.

3. Наименование и адрес предприятия заказчика: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42.

4. Основание и цель оказания услуг: Производственный лабораторный контроль факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах проводится с целью обеспечения безопасных условий труда в соответствии со ст. 214 ТК РФ.

5. Срок оказания услуг — в два этапа:

первый этап — с даты заключения договора по 01 октября 2026 года;

второй этап — с 02 октября с по 21 декабря 2026 года включительно.

5.1. В рамках первого этапа Исполнитель осуществляет отбор проб и проведение измерений факторов производственной среды и трудового процесса в отношении всех факторов, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему описанию объекта закупки.

5.2. В рамках второго этапа Исполнитель осуществляет отбор проб и проведение измерений факторов производственной среды и трудового процесса. При этом исследования проводятся в отношении факторов, включённых в Приложение № 1 к настоящему Описанию объекта закупки, для которых предусмотрена периодичность исследований и измерений, с соблюдением установленной для каждого из них периодичности.

5.3. Работы выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426‑ФЗ «О специальной оценке условий труда», Методикой проведения СОУТ, а также с учётом норм законодательства об обеспечении единства измерений.

5.4. Результатом первого этапа являются оформленные в установленном порядке протоколы исследований (испытаний) и измерений, подписанные уполномоченным лицом лаборатории и заверенные печатью (при наличии).

5.5. Приёмка результатов проведенных этапов осуществляется путём подписания Сторонами промежуточного акта сдачи‑приёмки оказанных услуг с приложением оригиналов протоколов.

6. Требования к исполнителю

6.1. Организация должна иметь право на проведение производственного лабораторного контроля факторов на рабочих местах.

6.2. Организация должна иметь аттестованные и допущенные методики исследований факторов производственной среды и трудового процесса в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Организация должна иметь достаточный персонал, оборудование для выполнения указанных исследований, техническую возможность и организационный опыт оказания услуг проведения производственного лабораторного контроля.

6.4. Организации, оказывающая услугу по проведению производственного лабораторного контроля фактически должна находиться в пределах МО г. Екатеринбург.

6.5. Услуги по производственному лабораторному контролю факторов производственной среды и трудового процесса должны оказываться в соответствии с санитарным законодательством.

7. Требования   к порядку оказания услуг

7.1. Объем и периодичность услуг оказывается в соответствии с приложением к настоящему техническому заданию «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований» (далее – Приложение).

7.2. До начала предоставления услуг, исполнитель, не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора согласовывает с Заказчиком график оказания услуг на весь объем, предусмотренный Приложением.

7.3. Отбор проб, измерения вредных производственных факторов (далее – ВПФ) осуществляются Исполнителем на указанных в Приложении рабочих местах самостоятельно.

7.4. Даты непосредственного отбора проб, измерений согласовываются Исполнителем с Заказчиком не позднее трех рабочих дней до дня отбора, измерений по инициативе Исполнителя.

7.5. «Результаты измерений и исследований в форме протоколов направляются Исполнителем Заказчику:

– в электронном виде (сканированная копия) в формате PDF;

– в одном из редактируемых форматов – Word или Excel;

– на бумажном носителе (оригинал документа).

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

| Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для оценки факторов трудового процесса - тяжесть и напряженность труда используются результаты, полученные в входе проведения специальной оценки условий труда (частота проведения специальной оценки условий труда требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" установлена не реже 1 раза в 5 лет). (На основании п.1.1 ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения") |  |  |  |  |  |  |
| Подразделение | Профессия / Должность | Кол-во работающих | Место отбора проб |  | Факторы производственной среды и трудового процесса | Периодичность |
|  |  |  | Адрес | Помещение |  |  |
| Факультет инженерных технологий | Декан | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4208 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет инженерных технологий | Оператор компьютерного набора | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет инженерных технологий | Диспетчер факультета | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет инженерных технологий | Старший диспетчер факультета | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра математики и информационных технологий | Преподаватель | 5 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1311, 1312, 1302 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра математики и информационных технологий | Старший преподаватель | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1311, 1312, 1302 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра математики и информационных технологий | Доцент | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1303 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра математики и информационных технологий | Заведующий кафедрой | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1301 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра математики и информационных технологий | Профессор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4303 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра математики и информационных технологий | Лаборант | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1303 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологии металлов и ремонта машин | Старший преподаватель | 4 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4110 4109, 4111, 4112, 4102, 4103, 4104, 4105 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологии металлов и ремонта машин | Доцент | 3 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4101 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологии металлов и ремонта машин | Заведующий лабораторией | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4108 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологии металлов и ремонта машин | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4103 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологии металлов и ремонта машин | Профессор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4101 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра сервиса транспортных и технологических машин и оборудования АПК | Старший преподаватель | 2 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4311, 4310 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра сервиса транспортных и технологических машин и оборудования АПК | Доцент | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4312 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра сервиса транспортных и технологических машин и оборудования АПК | Заведующий лабораторией | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4312 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра сервиса транспортных и технологических машин и оборудования АПК | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4313 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра сервиса транспортных и технологических машин и оборудования АПК | Профессор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4312 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологические и транспортные машины | Преподаватель | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5221, 5219, 5110, 5223, 5113, 3105, 5114, 5113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологические и транспортные машины | Старший преподаватель | 4 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5221, 5219, 5110, 5223, 5113, 3105, 5114, 5113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологические и транспортные машины | Доцент | 6 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5221, 5219, 5110, 5223, 5113, 3105, 5114, 5113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологические и транспортные машины | Заведующий лабораторией | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5116 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологические и транспортные машины | Технический эксперт | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5219 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологические и транспортные машины | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4208 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра технологические и транспортные машины | Мастер производственного обучения | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4208 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр подготовки кадров рабочих профессий | Мастер производственного обучения | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр подготовки кадров рабочих профессий | Директор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр практического обучения "Автошкола УрГАУ" | Мастер производственного обучения | 2 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4105 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Автомобиль | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | LADA (ВАЗ) Kalina гос.№ Х 677 АС | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Инфразвук | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), ср.с. | 1 раз в год |
| Центр практического обучения "Автошкола УрГАУ" | Директор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4211 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр практического обучения "Автошкола УрГАУ" | Преподаватель по подготовке водителей автотранспортных средств | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4105 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Автомобиль | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Daewoo Nexia гос.№ Х 134 ОЕ | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Мотоцикл | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  | WELS YD 200-2 гос.№ 59-32 АУ 66 | Инфразвук | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), ср.с. | 1 раз в год |
| Кафедра электрооборудования и автоматизации технологических процессов | Преподаватель | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3101, 5216, | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. Тургенева, 23 | 1406 , 1409, 1402 | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра электрооборудования и автоматизации технологических процессов | Доцент | 4 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра электрооборудования и автоматизации технологических процессов | Заведующий лабораторией | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1410 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра электрооборудования и автоматизации технологических процессов | Ассистент | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра электрооборудования и автоматизации технологических процессов | Заведующий кафедрой | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1407 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра электрооборудования и автоматизации технологических процессов | Профессор | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1408 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет биотехнологии и пищевой инженерии | Декан | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.1-1б | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет биотехнологии и пищевой инженерии | Заведующий компьютерным классом | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.1-1б | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет биотехнологии и пищевой инженерии | Старший диспетчер | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.1-1б | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет биотехнологии и пищевой инженерии | Диспетчер факультета | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.1-1б | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов | Преподаватель | 5 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.3-8а, 9.3-8, 9.3-10, 9.2-3а, 9.3-9а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов | Старший преподаватель | 4 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.3-8а, 9.3-8, 9.3-10, 9.2-3а, 9.3-9а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов | Доцент | 7 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.3-9а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов | Заведующий лабораторией | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.3-9а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов | Заведующий кафедрой | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.3-9а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов | Профессор | 3 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.3-9а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра биотехнологии и пищевых продуктов | Мастер производственного обучения | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.3-9а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра зооинженерии | Преподаватель | 10 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.2-3а, 9.3-9, 9.3-6а, 9.2-4. | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра зооинженерии | Старший преподаватель | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.2-3а, 9.3-9, 9.3-6а, 9.2-4. | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра зооинженерии | Доцент | 8 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.2-3б | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра зооинженерии | Заведующий лабораторией | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.2-4а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра зооинженерии | Ассистент | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.2-3б | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра зооинженерии | Заведующий кафедрой | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.2-5. | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра зооинженерии | Профессор | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 17Б | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 9.2-5а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра физического воспитания и спорта | Преподаватель | 3 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4237, 4131 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра физического воспитания и спорта | Старший преподаватель | 3 | ул. Тургенева, 23 | Спортивный зал | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4227 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра физического воспитания и спорта | Доцент | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра физического воспитания и спорта | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4230, 4232 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра физического воспитания и спорта | Лаборант | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр практического обучения "Учебная пасека" | Заведующий | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра пищевая инженерия аграрного производства | Доцент | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3204, 3203 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра пищевая инженерия аграрного производства | Заведующий кафедрой | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3204, 3203 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра пищевая инженерия аграрного производства | Профессор | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3204, 3203 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра пищевая инженерия аграрного производства | Лаборант | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3202, 3201,3202,5218, 5212 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности | Преподаватель | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности | Старший преподаватель | 6 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности | Доцент | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности | Заведующий лабораторией | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5218, 5226 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности | Заведующий кафедрой | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5224 ,5222 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра техносферной и экологической безопасности | Профессор | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5224 ,5222 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет ветеринарной медицины и экспертизы | Декан | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2207 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет ветеринарной медицины и экспертизы | Старший диспетчер факультета | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Преподаватель | 6 | ул. Белинского, 112а | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6003, 6005,6006 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Старший преподаватель | 1 | ул. Белинского, 112а | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6003, 6005,6006 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Доцент | 7 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Заведующий лабораторией | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6007 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Ассистент | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6017 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Профессор | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6018 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Лаборант | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6007 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра инфекционной и незаразной патологии | Ветеринарный врач | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6012 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр реабилитации животных | Лаборант | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр реабилитации животных | Ветеринарный врач | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр реабилитации животных | Заведующий хозяйством | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр реабилитации животных | Рабочий по уходу за животными | 4 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6008 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Уход за животными | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Центр реабилитации животных | Руководитель | 1 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6007 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Преподаватель | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2106, 2205,2202,2203, 2008, 2201, 2202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. Тургенева, 23 | 4222 | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Бензол+, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Бензол+, ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , ср.с. | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Старший преподаватель | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2106, 2205,2202,2203, 2008, 2201, 2202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. Тургенева, 23 | 4222 | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Бензол+, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Бензол+, ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , ср.с. | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Доцент | 9 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2106, 2205,2202,2203, 2008, 2201, 2202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. Тургенева, 23 | 4222 | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Бензол+, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Бензол+, ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , ср.с. | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Заведующий лабораторией | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2106, 2205, 2202, 2203, 2008, 2201, 2202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. Тургенева, 23 | 4222 | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Бензол+, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Бензол+, ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , ср.с. | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Ассистент | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2205 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. К. Либкнехта, 42 | Лаборатория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2005 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Бензол+, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Бензол+, ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , ср.с. | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Заведующий кафедрой | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2 201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Профессор | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2108 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. К. Либкнехта, 42 | Лаборатория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2107 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Заведующий музеем | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2002 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. К. Либкнехта, 42 | Лаборатория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2105 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , ср.с. | 1 раз в год |
| Кафедра морфологии и экспертизы | Ветеринарный врач | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Лаборатория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2105 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Этанол (этиловый спирт), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Щелочи едкие+ /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/ , ср.с. | 1 раз в год |
| Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Преподаватель | 6 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2101, 2103, 2102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Старший преподаватель | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2101 2103, 2102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Доцент | 3 | ул. Белинского, 112а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 6013 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Заведующий лабораторией | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2104 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Ассистент | 1 |  | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2104 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Заведующий кафедрой | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2104 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Профессор | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2104 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра хирургии, акушерства и микробиологии | Лаборант-исследователь | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 2206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет агротехнологий и землеустройства | Декан | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4506 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет агротехнологий и землеустройства | Диспетчер факультета | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4506 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет агротехнологий и землеустройства | Старший диспетчер факультета | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4507 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра землеустройства | Преподаватель | 3 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4316, 4317 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра землеустройства | Старший преподаватель | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4316, 4317 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра землеустройства | Доцент | 5 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4319, 4320 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра землеустройства | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4319 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра землеустройства | Лаборант | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4319 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра овощеводства и плодоводства имени Н.Ф.Коняева | Преподаватель | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4522,4516 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра овощеводства и плодоводства имени Н.Ф.Коняева | Старший преподаватель | 5 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4522,4516 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра овощеводства и плодоводства имени Н.Ф.Коняева | Доцент | 9 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4508 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра овощеводства и плодоводства имени Н.Ф.Коняева | Заведующий лабораторией | 2 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4809 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра овощеводства и плодоводства имени Н.Ф.Коняева | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4509 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра овощеводства и плодоводства имени Н.Ф.Коняева | Мастер производственного обучения | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4510 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра растениеводства и селекции | Преподаватель | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4512 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра растениеводства и селекции | Старший преподаватель | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4512 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра растениеводства и селекции | Доцент | 5 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4520 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра растениеводства и селекции | Заведующий лабораторией | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4511 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра растениеводства и селекции | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4505 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра растениеводства и селекции | Профессор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4512 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра почвоведения, агроэкологии и химии имени проф. Н.А. Иванова | Преподаватель | 3 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4316, 4317, 4317а, 4309 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азотная кислота+ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), ср.с.. | 1 раз в год |
| Кафедра почвоведения, агроэкологии и химии имени проф. Н.А. Иванова | Старший преподаватель | 3 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4316, 4317, 4317а, 4309 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азотная кислота+ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), ср.с.. | 1 раз в год |
| Кафедра почвоведения, агроэкологии и химии имени проф. Н.А. Иванова | Доцент | 4 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4307 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азотная кислота+ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), ср.с.. | 1 раз в год |
| Кафедра почвоведения, агроэкологии и химии имени проф. Н.А. Иванова | Заведующий лабораторией | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4319 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. Тургенева, 23 | Лаборатория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4616 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азотная кислота+ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), ср.с.. | 1 раз в год |
| Кафедра почвоведения, агроэкологии и химии имени проф. Н.А. Иванова | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4307 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра почвоведения, агроэкологии и химии имени проф. Н.А. Иванова | Профессор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4319 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азотная кислота+ | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидрохлорид (водород хлорид; хлоргидрат) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Формальдегид+ (метаналь) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Гидроксибензол+ (фенол), ср.с.. | 1 раз в год |
| Институт экономики, финансов и менеджмента | Директор ИЭФМ | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4 401 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Институт экономики, финансов и менеджмента | Старший диспетчер института | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4 402 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра иностранных языков | Преподаватель | 7 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4514 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра иностранных языков | Старший преподаватель | 5 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4514 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра иностранных языков | Доцент | 2 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4404 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра иностранных языков | Ассистент | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4404 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра иностранных языков | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4513а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра менеджмента и экономической теории | Преподаватель | 3 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4404а, 4318, 4305 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра менеджмента и экономической теории | Старший преподаватель | 3 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4404а, 4318, 4305 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра менеджмента и экономической теории | Доцент | 9 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4402, 4410, 4304 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра менеджмента и экономической теории | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4401 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра менеджмента и экономической теории | Профессор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4306 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра менеджмента и экономической теории | Лаборант | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4404 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра философии | Преподаватель | 3 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4305,4318 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра философии | Старший преподаватель | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4305,4318 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра философии | Доцент | 4 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4302,4301 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра философии | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4303 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра философии | Профессор | 3 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4306 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра философии | Лаборант | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4303 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра педагогики и психологии | Преподаватель | 1 | ул. К.Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3208, 3210 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра педагогики и психологии | Старший преподаватель | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3208, 3210 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра педагогики и психологии | Доцент | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3209 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра педагогики и психологии | Заведующий кафедрой | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3209 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра педагогики и психологии | Старший лаборант | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3209 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр стратегических исследований | Директор | 1 |  | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр стратегических исследований | Старший научный сотрудник | 1 |  | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля | Преподаватель | 5 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4406, 4413 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля | Старший преподаватель | 1 | ул. Тургенева, 23 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4406, 4413 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля | Доцент | 6 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4408 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля | Заведующий кафедрой | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля | Профессор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4 304 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Кафедра экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля | Лаборант | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4408 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет среднего профессионального образования | Специалист по учебно-методической работе | 2 | ул. Карла Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет среднего профессионального образования | Заместитель декана по воспитательной работе | 1 | ул. Карла Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет среднего профессионального образования | Тьютор | 1 | ул. Карла Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет среднего профессионального образования | Декан | 1 | ул. Карла Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5 201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет среднего профессионального образования | Заместитель декана по учебной работе | 1 | ул. Карла Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5 202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет среднего профессионального образования | Делопроизводитель | 1 | ул. Карла Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5 201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет среднего профессионального образования | Педагог-организатор | 1 | ул. Карла Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Факультет среднего профессионального образования | Социальный педагог | 1 | ул. Карла Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление контроля качества образовательной деятельности | Начальник | 1 |  | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление контроля качества образовательной деятельности | Ведущий специалист по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности | 1 |  | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации приема студентов | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1106 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации приема студентов | Документовед | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1107 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации приема студентов | Специалист по приему студентов | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1107 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации приема студентов | Старший специалист по приему студентов | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1107 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел международных образовательных программ | Заместитель начальника | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1 302 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел международных образовательных программ | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1 302 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел международных образовательных программ | Преподаватель | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Учебная аудитория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1 312 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел международных образовательных программ | Документовед | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1 302 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр профессионального развития молодежи | Директор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4205 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Библиотека | Заместитель заведующего библиотекой | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5208 (5207, 5106,) | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Библиотека | Библиотекарь | 3 |  | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5208 (5207, 5106,) | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по социальной и воспитательной работе | Заместитель начальника | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1314 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по социальной и воспитательной работе | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1314 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по социальной и воспитательной работе | Документовед | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1314 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Музей | Хранитель музейных фондов | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1104 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр культуры и творчества студентов | Директор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр культуры и творчества студентов | Техник | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4216 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр культуры и творчества студентов | Специалист по культурно-массовой работе | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4216 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр культуры и творчества студентов | Звукооператор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4216 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Центр культуры и творчества студентов | Руководитель кружка | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4216 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по научно-исследовательской деятельности | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1306 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по научно-исследовательской деятельности | Документовед | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1307 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по научно-исследовательской деятельности | Главный специалист по интеллектуальной собственности | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1307 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по научно-исследовательской деятельности | Специалист по научной работе и инновациям | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1307 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по научно-исследовательской деятельности | Специалист по научной работе | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1307 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по научно-исследовательской деятельности | Специалист по выставочной и грантовой деятельности | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1307 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по научно-исследовательской деятельности | Младший научный сотрудник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1307 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по научно-исследовательской деятельности | Ведущий научный сотрудник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-исследовательский институт агроэкономического развития | Директор | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1204а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-исследовательский институт агроэкономического развития | Старший специалист по научной работе и инновациям | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1204а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-исследовательский институт физико-химических проблем и техносферной безопасности | Директор | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1204а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-исследовательский институт аграрно-экологических проблем и управления сельским хозяйством | Директор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4213 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел аспирантуры | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5212 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы | Лаборант-исследователь | 2 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 110 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-исследовательская лаборатория молекулярных и биологических исследований | Лаборант-исследователь | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-исследовательская лаборатория молекулярных и биологических исследований | Заведующий лабораторией | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Хлор+ | 1 раз в квартал |
| Научно-исследовательская лаборатория молекулярных и биологических исследований | Младший научный сотрудник | 2 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Хлор+ | 1 раз в квартал |
| Научно-исследовательская лаборатория молекулярных и биологических исследований | Ведущий научный сотрудник | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Хлор+ | 1 раз в квартал |
| Центр практического обучения "Цех по переработке мяса" | Ветеринарный врач | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  | пос. Исток, ул. Главная, 21а |  |  | 101 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
| Центр практического обучения "Цех по переработке мяса" | Директор | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 101 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
| Центр практического обучения "Цех по переработке мяса" | Технолог | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 21а | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 101 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
| Ректорат | Документовед | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1202, 1313 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Советник ректора по безопасности | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1203 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Советник ректора | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Помощник ректора | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1204 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Помощник проректора по организационным и общим вопросам | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1101 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Ректор | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1204 а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Проректор по правовым вопросам и имущественным отношениям | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1315 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Проректор по организационным и общим вопросам | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1101а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Проректор по научной работе и инновациям | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1308 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Помощник проректора по научной работе и инновациям | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1308 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Советник ректора по стратегическому развитию | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1203 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Проректор по воспитательной работе и молодежной политике | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1202 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Проректор по образовательной деятельности и цифровизации | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1301 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Помощник проректора по образовательной деятельности и цифровизации | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1301 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Ректорат | Проректор по экономике и стратегическому развитию | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1112 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Заместитель начальника | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Документовед | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1 213 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Ведущий специалист по кадрам | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Курьер | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Ведущий специалист по работе со студентами | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Старший специалист по работе со студентами | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Заместитель начальника по общим вопросам | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1 213 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Старший специалист по общим вопросам | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1 213 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Ведущий специалист по архивному делу | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 46арх | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Специалист по работе со студентами | 1 |  | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201а | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент кадровой политики | Старший специалист по воинскому учету | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент издательской и рейтинговой деятельности | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1201 б | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент издательской и рейтинговой деятельности | Специалист по протокольно-организационному обеспечению международного сотрудничества | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент издательской и рейтинговой деятельности | Специалист по научно-технической информации | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Департамент издательской и рейтинговой деятельности | Инженер по научно-технической информации | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Уральское аграрное издательство | Специалист по работе с РИНЦ | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Уральское аграрное издательство | Специалист по издательскому делу | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Уральское аграрное издательство | Специалист по редактуре и верстке | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Уральское аграрное издательство | Специалист по дизайну и верстке | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Начальник | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4118 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Специалист по мобилизационной подготовке | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4118 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление безопасности | Заместитель начальника | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4211 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление безопасности | Начальник | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4211 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление безопасности | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4211 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление безопасности | Главный специалист по антитеррористической защищенности | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4211 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Инженер | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Инженер-программист | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Бухгалтер II внутридолжностной категории | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Экономист | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Заместитель главного бухгалтера | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Бухгалтер | 5 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Бухгалтер I внутридолжностной категории | 6 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1102, 1206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Бухгалтер-кассир | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Главный бухгалтер | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Экономист I внутридолжностной категории | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Помощник бухгалтера | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Помощник экономиста | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1102 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности | Заведующий складом | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1206 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации закупок и договорной работы | Специалист по договорной работе | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации закупок и договорной работы | Заместитель начальника | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации закупок и договорной работы | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации закупок и договорной работы | Документовед | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации закупок и договорной работы | Специалист по юридическому сопровождению закупок и договорной работы | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел организации закупок и договорной работы | Специалист по сопровождению закупок и договорной работы | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1113 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Документовед | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Ветеринарный врач | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Инженер | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Диспетчер | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Слесарь-сантехник | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Мастерская | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Заточной станок | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | УШМ | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Шуруповерт | Вибрация локальная | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Водитель автомобиля | 6 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | ГАЗ-31105 гос.№ К 624 ТК | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | ГАЗ 330210 гос.№ В 683 ЕС 66 | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | ГАЗ-САЗ-3507 гос.№ А 884 РХ | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  | УАЗ-390945 гос.№ У 37 2СК | Инфразвук | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Шевроле Нива гос.№ А 258 УЕ | Азота оксиды /в пересчете на NO2/, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | ГАЗ САЗ 3507 гос.№ Е 796 ЕУ | Углерод оксид, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | ГАЗ САЗ 3507 гос.№ А 756 КА | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | ГАЗ САЗ 35071 гос.№ А 764 КА | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Камаз 55111 гос.№ А 433 ОА | Проп-2-ен-1-аль (акролеин), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | Камаз 56274 гос.№ О 668 ОУ |  |  |
|  |  |  |  | ГАЗ 32213 гос.№ А 211 КА |  |  |
|  |  |  |  | ГАЗ 52-01 гос.№ К 364 УТ |  |  |
|  |  |  |  | ГАЗ САЗ 3507 гос.№ А 760 КА |  |  |
|  |  |  |  | ГАЗ 5312 гос.№ А 139 КТ |  |  |
|  |  |  |  | ГАЗ САЗ гос.№ О 447 ОУ |  |  |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Сварщик | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Сварочный пост | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | сварочное оборудование | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | оборудование для газовой резки | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | УШМ | УФИ: УФ-В и УФ-С | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Электродрель | диЖелезо триоксид (железо (III) оксид), ср.см | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись) , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (угарный газ; углерода окись) , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Озон, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%, ср.с. | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Ремонт электрооборудования в здании, РУ | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Перфоратор | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Шуруповерт | ЭМП частотой 50 Гц | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Электрик участка | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Ремонт электрооборудования в здании, РУ | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Перфоратор | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Шуруповерт | ЭМП частотой 50 Гц | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Директор | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Плотник | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Пилорама (не отапливаемое помещение) | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Шипорезка | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Циркулярная пила | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Рейсмус | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Фуганок | Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%) | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Сверлильный станок |  |  |
|  |  |  |  | Наждак |  |  |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Столяр | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Пилорама (не отапливаемое помещение) | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Шипорезка | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Циркулярная пила | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Рейсмус | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Фуганок | Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%) | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Сверлильный станок |  |  |
|  |  |  |  | Наждак |  |  |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Механик | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Диспетчерская | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Специалист по практическому обучению | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Заведующий складом | 4 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Техник по искусственному осеменению | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Инженер по охране труда | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Администратор | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Санитар ветеринарный | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Директор центра практического обучения | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Энергетик | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | щиток | ЭМП частотой 50 Гц | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Уборщик служебных помещений | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Уборка помещений | Хлор+ | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Слесарь | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Зерноток | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Установки оцистки зерна: "Норния", "Алмаз" | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Электропогрузчик | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | УШМ | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Шуруповерт | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Пыль растительного и животного происхождения: б) зерновая | 1 раз в год |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Тракторист | 12 | Белоярский район, пос. Студенческий | Трактор МТЗ-82 гос.№ 80 53 СЕ | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Трактор МТЗ-80 гос.№ 55 42 СТ | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Т-30-69 ФГП-0,3 гос.№ 88 44 СТ | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Трактор Т-150 К гос.№ 55 44 СУ | Инфразвук | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Трактор МТЗ-82 гос.№ 39 35 СХ | Азота оксиды /в пересчете на NO2/, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | Трактор Беларус 82.1 гос.№ 99 44 СТ | Углерод оксид, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | Трактор Беларус 2022.3 гос.№ 66 61 ЕВ | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | Трактор Кировец К5 гос.№ 87 28 ЕВ | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Трактор МТЗ-80 гос.№ 62 95 | Проп-2-ен-1-аль (акролеин), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | Трактор МТЗ-80 гос.№ 80 59 СЕ |  |  |
|  |  |  |  | Трактор РТМ-160У гос.№ 66 ТВ 06-78 |  |  |
|  |  |  |  | Трактор ХТЗ-17221 гос.№ 66 СТ 35-74 |  |  |
|  |  |  |  | Самоходная машина УЭС 280 гос.№ 66 СО 83-13 |  |  |
|  |  |  |  | Трактор Беларус-921 гос.№ 66 СТ 84-76 |  |  |
|  |  |  |  | Колесный трактор МТЗ-82 гос.№ 66 СУ 70-07 |  |  |
|  |  |  |  | Колесный трактор К-700 гос.№ СЗ 97-01 |  |  |
|  |  |  |  | Гусеничный трактор ВТ-100Д гос.№ 66 СР 71-26 |  |  |
|  |  |  |  | Колесный трактор Т-150К гос.№ 66 СК 59-31 |  |  |
|  |  |  |  | Колесный трактор МТЗ-82 гос.№ СЗ 18-25 |  |  |
|  |  |  |  | Колесный трактор МТЗ-82 гос.№ СЗ 15-07 |  |  |
|  |  |  |  | Трактор МТЗ-82 гос.№ СЗ 21-65 |  |  |
|  |  |  |  | Колесный трактор МТЗ-82 гос.№ 66 СР 71-52 |  |  |
|  |  |  |  | Колесный трактор МТЗ-82.1 гос.№ 66 СР 71-49 |  |  |
|  |  |  |  | Колесный трактор МТЗ-82 гос.№ СШ 65-96 |  |  |
|  |  |  |  | Комбайн РСМ «ACROS 550» гос.№ 66 СА 63-35 |  |  |
|  |  |  |  | Комбайн зерноуборочный КЗС-7 гос.№ 66 СА 63-88 |  |  |
|  |  |  |  | Lamborghini R6120 трактор гос.№ СА 41-73 |  |  |
|  |  |  |  | Средство энергетическое УЭС 280 гос.№ 66 СА 63-87 |  |  |
|  |  |  |  | Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-22 гос.№ 66-62 ЕВ |  |  |
|  |  |  |  | Комбайн КСК-600 «Полесье» гос.№ 66 ТА 09-81 |  |  |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Бригадир | 2 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма, кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Рабочий по уходу за животными | 7 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Слесарь по молочному оборудованию | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма, молочное оборудование | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Прораб | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Оператор машинного доения | 4 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Оператор по выращиванию молодняка | 3 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Зоотехник | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Техник по племенному делу | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Главный зоотехник-селекционер | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Учебно-опытное хозяйство УрГАУ | Ветеринарный фельдшер | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий | Ферма | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Аммиак | 1 раз в квартал |
| Комбинат питания | Директор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4119 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Заведующий производством | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Заместитель заведующего производством | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Столовая | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Экономист | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4120 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Старший администратор | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4120 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Технолог | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4120 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Заведующий складом | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4120 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Кассир | 1 | ул. Тургенева, 23 | Зал приема пищи, касса | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Буфетчик | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Буфет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  | ул. Белинского, 112а |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  | пос. Исток, ул. Главная, 17Б |  |  |  |
| Комбинат питания | Кондитер | 2 | ул. Тургенева, 23 | Кухня | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%) | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Повар | 3 | ул. Тургенева, 23 | Кухня | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Кухонный работник | 2 | ул. Тургенева, 23 | Кухня | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
| Комбинат питания | Мойщик посуды | 2 | ул. Тургенева, 23 | Кухня | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационной политики | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1309 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационной политики | Заместитель начальника по информационно-рекламной деятельности | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1309 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационной политики | Заместитель начальника по связям с общественностью | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1309 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационной политики | Фотокорреспондент | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1309 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационной политики | Инженер-программист | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1309 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационной политики | Специалист по связям с общественностью и рекламе | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1309 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационных технологий | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1405 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационных технологий | Инженер-программист | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1405 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационных технологий | Оператор компьютерного набора | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1405 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление информационных технологий | Инженер технической поддержки | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1405 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Заместитель начальника | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1114 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1114 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Специалист по учебно-методической работе | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1114 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Специалист по учебно-методической работе I категории | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1114 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Педагог-психолог | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 3208 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Ведущий специалист по планированию учебного процесса | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1114 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Специалист по учебно - методическому сопровождению | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1114 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Ведущий специалист электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 1 |  | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учебно-методической деятельности | Специалист по сопровождению информационных систем | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1114 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-образовательный центр "Прикладные нанобиотехнологии" | Директор | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5103 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-образовательный центр "Прикладные нанобиотехнологии" | Лаборант-исследователь | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Лаборатория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5103 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Научно-образовательный центр "Прикладные нанобиотехнологии" | Младший научный сотрудник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5103 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление учета, анализа и отчетности | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1404 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Спортивный клуб | Руководитель | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4515 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Спортивный клуб | Тренер-преподаватель | 5 | ул. Тургенева, 23 | Спортивный зал | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4227 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Правовое управление | Юрисконсульт | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1314 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Правовое управление | Заместитель начальника | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1314 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Правовое управление | Начальник | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 1314 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Общежитие № 4 | Документовед | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 15А; | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 106 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Общежитие № 4 | Комендант | 1 | пос. Исток, ул. Главная, 15А; | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 105 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Общежитие № 2 | Заведующий студенческого общежития | 1 | ул. Белинского, 226/3 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 124 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Общежитие № 2 | Делопроизводитель | 1 | ул. Белинского, 226/3 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 122 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Общежитие № 3 | Заведующий студенческого общежития | 1 | ул. Июльская, 20 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 109 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Общежитие № 3 | Делопроизводитель | 1 | ул. Июльская, 20 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 109 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Общежитие № 5 | Комендант | 1 | Белоярский район, пос. Студенческий, ул. Мира, 18 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Общежитие № 6 | Комендант | 1 | пос. Белореченский, ул. Восточная, 10; Белоярский район | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 53 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Лаборатория сити-фермерства | Заведующий лабораторией | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Лаборатория | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5104 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление по административно-хозяйственной работе | Начальник | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4115 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Начальник | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4117 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Инженер | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4117 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Комендант | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4115 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Гардеробщик | 2 | ул. Тургенева, 23 | Гардероб | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  | 2 | ул. К. Либкнехта, 42 |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Заведующий хозяйством | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5225 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Бригадир | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Плотник | 1 |  | Ремонтные работы | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Электродрель | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  | ШУМ | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Шуруповерт | Пыль растительного и животного происхождения: г) мучная, древесная и другие (с примесью диоксида кремния менее 2%) | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Главный эксперт | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4117 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел по обслуживанию и эксплуатации зданий и сооружений | Главный инженер по ремонту и капитальному строительству | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4117 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел охраны труда и пожарной безопасности | Специалист по охране труда | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4116 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел охраны труда и пожарной безопасности | Специалист по пожарной безопасности | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4116 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел главного энергетика | Слесарь-сантехник | 3 | ул. К. Либкнехта, 42 | Мастерская | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | УШМ | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Перфоратор | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год |
| Отдел главного энергетика | Сварщик | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Сварочный пост | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Сварочное оборудование | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | УФИ: УФ-В и УФ-С | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | диЖелезо триоксид (железо (III) оксид), ср.см | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись) , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (угарный газ; углерода окись) , м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Озон, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%, ср.с. | 1 раз в год |
| Отдел главного энергетика | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Мастерская | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | УШМ | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Перфоратор | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | ЭМП частотой 50 Гц | 1 раз в год |
| Отдел главного энергетика | Электрик участка | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Мастерская | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | УШМ | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Перфоратор | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | ЭМП частотой 50 Гц | 1 раз в год |
| Отдел главного энергетика | Главный энергетик | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4117 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел главного энергетика | Инженер-энергетик | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4117 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Транспортный отдел | Начальник | 1 | ул. К.Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5203 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Nissan Teana гос.№ А 788 АА | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Инфразвук | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Азота оксиды /в пересчете на NO2/, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), ср.с. | 1 раз в год |
| Транспортный отдел | Диспетчер | 1 | ул. К.Либкнехта, 42 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 5203 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Транспортный отдел | Водитель автомобиля | 10 |  | Toyota Camry гос.№ О 480 КТ 777 | Шум | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Toyota Corolla гос.№ Х 675 АС | Вибрация локальная | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Hyundai Sonata гос.№ Т 383 ОР | Вибрация общая | 1 раз в год |
|  |  |  |  | Fiat Albea гос.№ Р 272 ОО | Инфразвук | 1 раз в год |
|  |  |  |  | ГАЗ 31105 «Волга» гос.№ К 624 ТК | Азота оксиды /в пересчете на NO2/, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | ГАЗ 3102 «Волга» гос.№ Х 200 НО | Углерод оксид, м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | ГАЗ 33027 «Газель» (грузовая) гос.№ К 581 АН | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | ГАЗ 32212 «Газель» (грузовая) гос.№ В 340 СН | Углеводороды алифатические предельные (С2-С10), ср.с. | 1 раз в год |
|  |  |  |  | FIAT-241GS-16 (автобус) гос.№ В341 СН | Проп-2-ен-1-аль (акролеин), м.р. | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  | Трактор МТЗ гос.№ О 888 СС |  |  |
|  |  |  |  | Chevrolet Niva (ВАЗ) гос.№ Е 050 ХХ |  |  |
|  |  |  |  | LADA (ВАЗ) Largus гос.№ К 566 АН |  |  |
| Институт дополнительного профессионального образования | Директор института | 1 | ул. К. Либкнехта, 42 | Кабинет Директора | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  |  | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Управление развития карьеры и профориентационной работы | Начальник | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4205 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел профориентационного развития молодежи | Старший специалист по профориентации и развитию молодежи | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4205 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел практической подготовки студентов | Специалист по практической подготовке студентов | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4205 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел целевого приема и трудоустройства выпускников | Специалист по трудоустройству выпускников | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4205 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |
| Отдел целевого приема и трудоустройства выпускников | Специалист по целевому приему | 1 | ул. Тургенева, 23 | Кабинет | Показатели искусственного освещения | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 4205 | Показатели микроклимата | 1 раз в год |